## Anexo-2 14 (solo)
N° | CÓDIGO | D E S C R I P C I O N | UNIDAD | Precio CONTRATISTAS [Bs.]
1 | A701 | APERTURA DE SECCIONADOR CON LOADBUSTER POR FASE | UNI | 46.6439
2 | A702 | CIERRE DE SECCIONADOR POR FASE (BAJO CARGA) | UNI | 29.3544
3 | A703 | APERTURA O CIERRE DE SECCIONADOR POR FASE (EN VACIO) | UNI | 27.0095
4 | A704 | APERTUR O CIERRE PUENTE MT P/OPERACION O TRANSF CARGA X FASE | UNI | 15.3941
5 | A705 | PUENTEADO O DESPUENTEADO DE LINEA MT EN LINEA VIVA POR FASE | UNI | 39.6819
6 | A706 | APERT O CIERRE PTE AEREO EN LINEA MTP/OPER/TRASF.CARGAX FASE | UNI | 49.6449
7 | A707 | INSTAL. O RETIRO PUESTA TIERRA Y CORTO-CIRCUIT LINEA MT 3F+N | UNI | 99.9095
8 | A708 | INSTAL. O RETIRO PUESTA A TIERRA Y CORTO-CIRCUIT LINEA MT,3F | UNI | 87.4314
9 | A709 | INSTAL.O RETIRO PUES TIERRA Y CORTO-CIRCUIT LINEA MT 2Fo1F+N | UNI | 74.9534
10 | A710 | INSTALACION O RETIRO DE PUESTA A TIERRA DE LINEA MT, 1F MRT | UNI | 62.451
11 | A711 | RETIRO DE PORTAFUSIBLE DE SECCIONADOR POR FASE | UNI | 13.4986
12 | A712 | COLOCADO DE PORTAFUSIBLE DE SECCIONADOR POR FASE | UNI | 16.8764
13 | A713 | APERTURA O CIERRE EQUIPO SECCIONAM BAJO CARGA(MANDO MANUAL) | UNI | 79.0358
14 | A714 | APERT. O CIERRE LOCAL EQUIP SECCIONAM.B/CARGA (MDO MOTORIZ) | UNI | 71.8551
15 | A715 | APERTURA O CIERRE MANUAL DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR | UNI | 73.3982
16 | A716 | APERTURA O CIERRE LOCAL INTERRUPTOR MT EN CUBICAL SUBESTACIO | UNI | 93.6036
17 | A717 | COLOCADO O RETIRO DE LETRERO "NO OPERAR" | UNI | 10.9958
18 | A718 | COLOC.O RETIRO ENTRABAM.O BLOQUEOS EQUIPOS MANIOBRA(CANDADO) | UNI | 15.3941
19 | A719 | PUENTEADO O DESPUENTEADO DE CABLE FORRADO DE BT POR FASE | UNI | 17.5932
20 | A720 | APERTUR O CIERRE PUENTE BT P/OPERACION O TRANSF CARGA X FASE | UNI | 13.1828
21 | A721 | INSTAL. O RETIRO PUESTA A TIERRA Y CORTO-CIRCUITADO LINEA BT | UNI | 55.5741
22 | A722 | INSTALACION O RETIRO DE CORTO-CIRCUITO DE LINEA BT | UNI | 43.4849
23 | A723 | APERTURA O CIERRE DE DISYUNTOR (EN S/E O CAJA CONTROL AP) | UNI | 33.7649
24 | A724 | APERTURA O CIERRE DE EQUIPO DE MANIOBRA SUBTERRANEO | UNI | 85.7547
25 | B201 | CONEXION Y DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE 2 CONDUCTORES | UNI | 7.4237
26 | B202 | CONEXION Y DESCONEXION ACOMETIDAS DE 3 CONDUCTORES + NEUTRO | UNI | 10.6555
27 | B203 | CONEXION Y DESCONEXION DE PANTALLAS DE AP | UNI | 5.7227
28 | B204 | EMPALME DE ALAMBRE FORRADO | UNI | 4.4834
29 | B205 | ENGRAMPADO O DESENGRAMPADO DE LINEA BT POR FASE | UNI | 4.9572
30 | B206 | EXCAVACION PARA POSTE DE 9 M | UNI | 34.8827
31 | B207 | GIRADO DE POSTE DE 9 M CON EXCAVACION | UNI | 12.6846
32 | B208 | INCREMENTO POR EXCAVACION EN TERRENO DURO P. POSTES DE 9 M | UNI | 15.7464
33 | B209 | INCREM.X EXCAVACION TERRENO ROCOSO C/ DINAMITA P/POSTE 9 M | UNI | 90.3717
34 | B210 | INCREM.X TENDID.AMAR.O RETIR.DESAMAR.COND.ASC 2,3,4 AWG XFAS | VAN | 5.1759
35 | B211 | INCREM.X TENDID.AMAR.O RETIR.DESAMAR.COND.ASC >4 AWG XFAS | VAN | 7.7882
36 | B212 | INSTALACION O RETIRO BOTADOR DE LINEA BT DE RACK DE 4 VIAS | UNI | 13.2192
37 | B213 | INSTALACION O RETIRO DE CAJA DE AP | UNI | 31.0554
38 | B214 | INSTALACION O RETIRO DE LUMINARIA | UNI | 12.9519
39 | B215 | INSTALACION O RETIRO DE RACK DE 1 VIA CON AISLADOR | UNI | 7.3386
40 | B216 | INSTALACION O RETIRO DE RACK DE 2 VIAS CON AISLADORES | UNI | 9.2948
41 | B217 | INSTALACION O RETIRO DE RACK DE 3 VIAS CON AISLADORES | UNI | 10.7406
42 | B218 | INSTALACION O RETIRO DE RACK DE 4 VIAS CON AISLADORES | UNI | 12.2351
43 | B219 | INSTALACION O RETIRO DE SEPARADOR DE LINEA BT POR FASE | UNI | 4.4712
44 | B220 | PLANTADO Y APISONADO O RETIRO DE POSTE DE HORMIGON DE 9 M | UNI | 99.8851
45 | B221 | PLANTADO Y APISONADO DE POSTE DE MADERA O TUBULAR DE 9 M | UNI | 68.9027
46 | B222 | PUENTEADO O DESPUENTEADO DE CABLE FORRADO POR FASE | UNI | 7.6302
47 | B223 | PUENTEADO O DESPUENTEADO DE LINEA BT POR FASE | UNI | 2.9403
48 | B224 | REPARACION DE LUMINARIA (CAMBIO DE REACTANCIA Y ARRANCADOR) | UNI | 4.3861
49 | B225 | REPLANTADO DE POSTE DE 9 M CON EXCAVACION | UNI | 95.0738
50 | B226 | RETESADO DE LINEA BT POR FASE | VAN | 12.7818
51 | B227 | RETIRO DE PERNO SOPORTE CON AISLADOR | UNI | 7.3386
52 | B228 | RETIRO DE POSTE DE 9 M SIN EXCAVACION | UNI | 49.7543
53 | B229 | RETIRO DE POSTE DE MADERA O TUBULAR DE 9 M | UNI | 68.9027
54 | B230 | RETIRO DE POSTE DE RIEL DE 9 M | UNI | 149.0684
55 | B231 | RETIRO DE SOPORTE CURVO CON AISLADOR | UNI | 7.3386
56 | B232 | TENDIDO Y AMARR. O RETIRO Y DESAMARR.CONDUC. ASC CUADRUPLEX | VAN | 53.9096
57 | B233 | TENDIDO Y AMARRADO O RETIRO Y DESAMARRAD CONDUC. ASC DUPLEX | VAN | 35.9397
58 | B234 | TENDID.AMARR. O RETIRO.DESAMARR.CONDUC.ASC HASTA 1/0AWG 1FON | VAN | 25.9403
59 | B235 | TENDID.AMARR.O RETIRO.DESAMAR.COND.ASC HASTA 1/0AWG 2Fo1F+N | VAN | 51.9169
60 | B236 | TENDID Y AMARR.O RETIRO Y DESAMAR.CONDUC.ASC HASTA 1/0AWG 3F | VAN | 77.8572
61 | B237 | TRASLADO POSTE HORMIGON 9 M AL AREA DEL PROYECTO(DIST>2KM) | UNI | 63.7268
62 | B238 | TRASLADO POSTE MADERA 9M AL AREA DEL PROYECTO (DIST > 2 KM) | UNI | 31.8452
63 | B239 | TRASLADO POSTE RETIR HORMIG 9 M DEL AREA PROYECTO(DIST>2KM) | UNI | 63.7268
64 | B240 | TRASLAD POSTE RETIRAD MADER 9 M DEL AREA PROYECTO(DIST>2KM) | UNI | 31.8452
65 | B241 | TRASPASO DE LINEA BT POR FASE | UNI | 12.7818
66 | B242 | DESPREFORMADO DE CONDUCTOR BT POR FASE | UNI | 3.5114
67 | B243 | FINALIZADO DE CONDUCTOR BT POR FASE | UNI | 3.5114
68 | B244 | INSTALACION O RETIRO DE LUMINARIA BRAZO LARGO MAYOR A 4 M | UNI | 25.8916
69 | E501 | INSTALACION O RETIRO DE BANCO DE CAPACITORES | UNI | 1616.1323
70 | E502 | INSTALACION O RETIRO DE INTERRUPTOR 3F | UNI | 1239.9561
71 | E503 | INSTALACION O RETIRO DE RECONECTADOR 1F | UNI | 241.2261
72 | E504 | INSTALACION O RETIRO DE RECONECTADOR 3F | UNI | 1239.9561
73 | E505 | INSTALACION O RETIRO REGULADOR VOLTAJE DE 1 A HASTA 100 A | UNI | 2136.5654
74 | E506 | INSTALACION O RETIRO DE REGULADOR VOLTAJE 101 A HASTA 300 A | UNI | 2370.4286
75 | E507 | INSTALACION O RETIRO REGULADOR VOLTAJE DE 301 A HASTA 500 A | UNI | 3363.0714
76 | E508 | INSTAL. O RETIRO SECCIONADOR 3F BAJO CARGA C/MANDO MANUAL | UNI | 882.3087
77 | E509 | INSTAL.O RETIRO SECCIONADOR 3F BAJO CARGA C/MANDO MOTORIZAD | UNI | 1239.9561
78 | E510 | INSTALACIÓN DE SECCIONADORES BY PASS DE REGULADORES | UNI | 70.7373
79 | INCDOM | INCREMENTO TRABAJOS CORTES PROGR DOMINGOS Y FERIADOS | %
80 | INCINAMA | INCREMENTO POR TERRENO INACCESIBLE MANUAL | %
81 | M101 | DESPREFORMADO DE CONDUCTOR POR FASE | UNI | 7.6788
82 | M102 | DESPREFORMADO DE CONDUCTOR PROTEGIDO POR FASE | UNI | 62.852
83 | M103 | PUENTEADO O DESPUENTEADO DE LINEA MT POR FASE | UNI | 5.7105
84 | M104 | PUENTEADO O DESPUENTEADO EN LINEA VIVA EN MT POR FASE | UNI | 29.3179
85 | M105 | EXCAVACION PARA POSTE DE 12 M | UNI | 56.7405
86 | M106 | EXCAVACION PARA POSTE DE 14 M | UNI | 94.8065
87 | M107 | FINALIZADO DE CONDUCTOR POR FASE | UNI | 7.7153
88 | M108 | FINALIZADO DE CONDUCTOR PROTEGIDO POR FASE | UNI | 62.852
89 | M109 | GIRADO DE POSTE DE 12 M CON EXCAVACION | UNI | 23.2794
90 | M110 | INCREMENTO POR EXCAVACION EN TERRENO DURO P. POSTE DE 12 M | UNI | 31.4807
91 | M111 | INCREMENTO POR EXCAVACION EN TERRENO DURO P. POSTE DE 14 M | UNI | 34.1536
92 | M112 | INCREM.X EXCAVACION TERRENO ROCOSO C/DINAMITA PARA POSTE 12M | UNI | 139.6278
93 | M113 | INCREM.X EXCAVACION TERRENO ROCOSO DINAMITA PARA POSTE 14M | UNI | 199.4665
94 | M114 | INCREM.X RETIRO Y DESAMAR.CONDUC.ACSR 2/0,3/0,4/0 AWG X FASE | VAN | 11.3481
95 | M115 | INCREM.X RETIRO Y DESAMARR. CONDUC. ACSR > A 4/0 AWG X FASE | VAN | 16.9978
96 | M116 | INCREM.X RETIRO.DESAMAR.CONDUC.PROTEG.ACSR 2,3,4 AWG X FASE | VAN | 22.6719
97 | M117 | INCREM.X RETIRO Y DESAMAR.COND.PROTEG.ACSR>A 4/0 AWG X FASE | VAN | 33.9836
98 | M118 | INCREM.X TENDID Y AMARR.CONDUC.ACSR 2/0, 3/0, 4/0 AWG P/FASE | VAN | 11.3481
99 | M119 | INCREM. X TENDID Y AMARR.CONDUC.ACSR MAYORES A 4/0 AWG X FAS | VAN | 16.9978
100 | M120 | INCREM.X TENDID.AMARR.COND.PROTEG ACSR 2/0,3/0,4/0 AWG X FAS | VAN | 22.6719
101 | M121 | INCREM.X TENDID Y AMARR.COND.PROTEG ACSR > A 4/0 AWG X FASE | VAN | 33.9836
102 | M122 | INSTALACION O RETIRO DE AISLADOR DE TENSION | UNI | 4.8843
103 | M123 | INSTALACION O RETIRO DE BALANCIN PARA ESTRUCTURA EN BANDERA | UNI | 31.9667
104 | M124 | INSTALACION O RETIRO DE CRUCETA DE MADERA HASTA 2,44 M | UNI | 24.1785
105 | M125 | INSTALACION O RETIRO DE CRUCETA DE MADERA DE 3 M | UNI | 48.3449
106 | M126 | INSTALACION O RETIRO DE CRUCETA DE MADERA DE 4 M | UNI | 68.5624
107 | M127 | INSTALACION O RETIRO DE CRUCETA DE METAL HASTA 2,44 M | UNI | 15.9894
108 | M128 | INSTALACION O RETIRO DE CRUCETA DE METAL DE 3 M | UNI | 32.9508
109 | M129 | INSTALACION O RETIRO DE CRUCETA DE METAL DE 4 M | UNI | 41.8325
110 | M130 | INSTALACION O RETIRO DE PUENTE AEREO EN LINEA MT POR FASE | UNI | 27.5197
111 | M131 | INSTALACION O RETIRO DE SOPORTE DE CUMBRE MAS AISLADOR | UNI | 10.5219
112 | M132 | INSTALACION O RETIRO DE SOPORTE DE ESPIGA MAS AISLADOR | UNI | 4.6656
113 | M133 | RETIRO DE POSTE DE 12 M SIN EXCAVACION | UNI | 136.1043
114 | M134 | RETIRO DE POSTES DE RIEL DE 12 M | UNI | 220.0973
115 | M135 | PLANTADO Y APISON. O RETIRO POSTE HORMIG. 12 M O TUBULAR 14M | UNI | 231.822
116 | M136 | PLANTADO Y APISONADO O RETIRO DE POSTE DE HORMIGON DE 14 M | UNI | 389.3225
117 | M137 | PLANTADO Y APISONADO O RETIRO DE POSTE DE MADERA DE 12 M | UNI | 136.1043
118 | M138 | REPLANTADO DE POSTE DE 12 M CON EXCAVACION | UNI | 236.2932
119 | M139 | RETESADO DE LINEA MT POR FASE | VAN | 24.7617
120 | M140 | REVISION DE LINEA MT | KMT | 395.6405
121 | M141 | TENDID.AMARR.O RETIRO.DESAMAR.CONDUC.ACSR HASTA 1/0 AWG 1FoN | VAN | 56.6433
122 | M142 | TENDID.AMARR.O RETIRO.DESAMAR.COND.ACSR HASTA 1/0AWG 2Fo1F+N | VAN | 113.2623
123 | M143 | TENDID.AMARR.O RETIR Y DESAMARR.CONDUC.ACSR HASTA 1/0AWG 3F | VAN | 169.9178
124 | M144 | TENDID.AMARR. O RETIR.DESAMAR.COND.PROTEG.ACSR < 1/0 AWG1FoN | VAN | 113.2623
125 | M145 | TENDID.AMARR. O RETIR.DESAMAR.COND.PROTEG.ACSR < 1/0 AWG2F+N | VAN | 226.5368
126 | M146 | TENDID.AMARR.O RETIRO.DESAMAR.COND.PROT ACSR HASTA 1/0AWG3F | VAN | 339.8234
127 | M147 | TRASLADO POSTE HORMIGON 12 M AL AREA DEL PROYECTO (DIST>2KM) | UNI | 148.6674
128 | M148 | TRASLADO POSTE HORMIGON 14 M AL AREA DEL PROYECTO(DIST>2KM) | UNI | 185.2025
129 | M149 | TRASLADO POSTE MADERA 12 M AL AREA PROYECTO (DIST> 2 KM) | UNI | 71.7215
130 | M150 | TRASLADO POSTE RETIRADO HOR 12M DEL AREA PROYECTO(DIST>2KM) | UNI | 148.6674
131 | M151 | TRASLADO POSTE RETIRADO HOR 14M DEL AREA PROYECTO(DIST>2KM) | UNI | 185.2025
132 | M152 | TRASLADO POSTE RETIRA MADERA 12M DEL AREA PROYECTO(DIST>2KM) | UNI | 71.7215
133 | M153 | TRASPASO DE LINEA MT POR FASE | VAN | 24.7617
134 | M154 | INCREM AMARRE/DESAMARRADO BANDERA P FASE 2.4-1F 3-2F 4-3F | UNI | 5.6741
135 | MULTAINCU | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATISTAS | Bs
136 | S401 | CAMBIO DE MATERIAL PARA COMPACTADO (RIPIO) | MT3 | 225.7106
137 | S402 | COLOCACION DE ARENA | MT3 | 261.5652
138 | S403 | COLOCACION DE LADRILLOS | MT2 | 84.6733
139 | S404 | CONSTRUCCION DE CAMARA HASTA 1.10 X1.10X 0.80 M | UNI | 1386.7281
140 | S405 | CONSTRUCCION DE CAMARA HASTA 1.20 X 1.20 X 1.10 M | UNI | 1875.1824
141 | S406 | CONSTRUCCION TAPA PARA CAMARA HASTA 1.10 X 0.80 M (E=10 CM) | UNI | 651.969
142 | S407 | CONSTRUCCION TAPA PARA CAMARA HASTA 1.20 X 1.20 M (E=10 CM) | UNI | 915.8184
143 | S408 | CORTE DE ASFALTO CON DIAMANTINA | MTR | 54.9423
144 | S409 | EXCAVACION DE ZANJA | MT3 | 66.8979
145 | S410 | INSTAL.O RETIRO CABLE SUBT EN DUCTO >N350 MCM; MT O BT TRIP | MTR | 11.8948
146 | S411 | INSTAL.O RETIR CABLE SUBT DUCT N350 MCM A 500 MCM MT BT UNIP | MTR | 11.8948
147 | S412 | INSTAL.O RETIRO CABLE SUBT/DUCTO N4 AWG A 4/0 AWG MT/BT TRIP | MTR | 8.9303
148 | S413 | INSTAL.O RETIRO CABLE SUBT/DUCTO N4 AWG A 4/0 AWG MT/BT UNIP | MTR | 6.4274
149 | S414 | INSTALACION DE ESTRUCTURA SOPORTE DE TERMINALES EN CASETA | UNI | 161.0483
150 | S415 | INSTALACION O RETIRO DE TERMINALES EN 10 KV O 24.9 KV | JGO | 243.7412
151 | S416 | INSTAL.O RETIRO DE TUBO GALVAN. ACOMETIDA EN BT DE 3" O 4" | UNI | 181.7762
152 | S417 | INSTAL.O RETIRO DE TUBO GALVAN. ACOMETIDA EN MT DE 3" O 4" | UNI | 192.3224
153 | S418 | INSTALACION O RETIRO DE TUBO PVC DE 2" O 3" O 4" | MTR | 1.5917
154 | S419 | LIMPIEZA DE DUCTOS | MTR | 5.5282
155 | S420 | RELLENO COMPACTADO SIN RIPIO | MT3 | 112.5333
156 | S421 | REPARACION DE ACERA (E=8 CM) | MT2 | 168.5205
157 | S422 | RETIRO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE TERMINALES EN CASETA | UNI | 120.6617
158 | S423 | RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES (ESCOMBROS) | MT3 | 53.8002
159 | S424 | ROTURA DE CEMENTO Y/O PAVIMENTO | MT2 | 90.7726
160 | S425 | ROTURA DE HORMIGON ARMADO | MT2 | 292.9973
161 | S426 | VACIADO DE HORMIGON CICLOPEO | MT3 | 1470.8061
162 | SINICONS | RECONOCIM GASTOS A CONTRATISTAS - PROYECTO CONSTRUIDO | UNI | 1.215
163 | SINIDISE | RECONOCIM GASTOS A CONTRATISTAS - DISENIO INCORRECTO | UNI | 1.215
164 | SINIOPOS | RECONOCIM GASTOS A CONTRATISTAS - OPOSICION DE VECINOS | UNI | 1.215
165 | T301 | ASEGURADO DE ATERRAMIENTO CON CINTA METALICA | UNI | 29.6703
166 | T302 | CAMBIO CONDUC. COBRE ENTRADA Y SALIDA DE DISYUNTOR POR FASE | UNI | 12.6846
167 | T303 | CAMBIO TERMINALES COBRE O DISYUNTORES EN SERVICIO POR FASE | UNI | 8.2256
168 | T304 | CONSTRUCCION SOPORTE TIPO SILLA PARA TRANSF. (SIN MATERIAL) | UNI | 294.4674
169 | T305 | DESMONTAJE SUBESTACION TRANSF. MONOF. EN ABRAZADERA 220 V | UNI | 300.5181
170 | T306 | DESMONTAJE SUBESTACION TRANSF. TRIFASICO ABRAZADERA 220 V | UNI | 686.2563
171 | T307 | DESMONTAJE SUBESTACION TRANSF.TRIFASICO EN ABRAZADERA 380 V | UNI | 711.2731
172 | T308 | DESMONTAJE SUBESTACION TRANSF.TRIFASICO EN CASETA 220/380 V | UNI | 612.2628
173 | T309 | DESMONTAJE SUBESTACION TRANSF. TRIFASICO EN H/SILLA 220 V | UNI | 898.5776
174 | T310 | DESMONTAJE SUBESTACION TRANSF. TRIFASICO EN H/SILLA 380 V | UNI | 948.5748
175 | T311 | ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR 1F | UNI | 118.6934
176 | T312 | ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR 3F | UNI | 217.6065
177 | T313 | EXCAVACION PARA VARILLA DE TIERRA | UNI | 17.8605
178 | T314 | INSTALACION O RETIRO DE ESTRUCTURA H O SILLA | UNI | 112.2781
179 | T315 | INSTALACION O RETIRO DE PARARRAYO | UNI | 13.0248
180 | T316 | INSTALACION O RETIRO DE PROTECCION EN BT CON CAJA GRANDE | UNI | 56.5947
181 | T317 | INSTALACION O RETIRO DE PROTECCION EN BT CON CAJA MEDIANA | UNI | 48.7823
182 | T318 | INSTALACION O RETIRO DE SECCIONADOR | UNI | 13.0248
183 | T319 | INSTALACION O RETIRO DE SECCIONADOR SECO | UNI | 54.4199
184 | T320 | INSTAL. O RETIRO DE SUJECION DE TRANSF. A ESTRUCTURA TIPO H | UNI | 36.8267
185 | T321 | INSTALACION O RETIRO DE TRANSFORMADOR 1F | UNI | 104.3321
186 | T322 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR 3F | UNI | 309.983
187 | T323 | INSTAL. TRANSF. 3F CON USO GRUA ESPECIAL C/BRAZO 20 M | UNI | 856.2591
188 | T324 | MONTAJE SUBESTACION TRANSF. MONOFASICO EN ABRAZADERA 220 V | UNI | 419.7704
189 | T325 | MONTAJE SUBESTACION TRANSF. TRIFASICO EN ABRAZADERA 220 V | UNI | 805.5086
190 | T326 | MONTAJE SUBESTACION TRANSF. TRIFASICO EN ABRAZADERA 380 V | UNI | 830.5254
191 | T327 | MONTAJE SUBESTACION TRANSF. TRIFASICO EN CASETA 220/380 V | UNI | 725.5737
192 | T328 | MONTAJE SUBESTACION TRANSF. TRIFASICO EN H/SILLA 220 V | UNI | 1017.8055
193 | T329 | MONTAJE DE SUBESTACION TRANSF. TRIFASICO EN H/SILLA 380 V | UNI | 1067.742
194 | T330 | PLANTADO, APISONADO Y CONEXION DE VARILLA DE TIERRA | UNI | 41.7474
195 | T331 | PUENTEADO O DESPUENTEAD BT X FASE(TRANSF.-INTERRUPTOR-RED) | UNI | 25.0169
196 | T332 | PUENTEADO O DESPUENTEADO DE MT POR FASE | UNI | 13.1463
197 | T333 | RETIRO DE TRANSFORMADOR 3F | UNI | 315.9121
198 | T334 | RETIRO DE TRANSF. 3F CON USO GRUA ESPECIAL C/BRAZO DE 20M | UNI | 856.2591
199 | T335 | REVISION PUESTO TRANSFORM.380 C/MED TIERRA(<45KM INCREM.60%) | UNI | 410.9859
200 | T336 | REVISION DE PUESTO TRANSF. MONO BUSHING BT, DISY Y RED BT | UNI | 36.8996
201 | T337 | REVISIÓN PUESTOTRANSF. TRIF.-BUSHING BT,DISYUNTOR Y RED BT | UNI | 78.3189
202 | T338 | TRASLADO EXCLUSIVO DE TRANSFORMADOR A TALLERES | UNI | 104.3321
203 | V601 | BRECHADO NUEVO, RETIRO DE BASURA Y LIMPIEZA (ANCHO DE 9 M) | KMT | 2165.4581
204 | V602 | CONCRETADO DE BASE DE POSTE | UNI | 46.9355
205 | V603 | CORTE DE ARBOLES | UNI | 18.1278
206 | V604 | CORTE DE PUNTA DE POSTE DE MADERA | UNI | 40.8848
207 | V605 | CORTE DE RETONIOS | UNI | 5.99
208 | V606 | EMPALME O PREFORMADO POR REPARACION DE LINEA POR FASE | UNI | 15.4305
209 | V607 | IDENTIFICACION ACOMETIDA C/CINTA AISLANTE (ROJO,AMARIL,AZUL) | UNI | 0.3888
210 | V608 | INSTAL. O RETIRO TIRANTE EN BANDERA Y ANCLAJE PARA MT O BT | UNI | 86.8725
211 | V609 | INSTALACION O RETIRO TIRANTE SIMPLE MAS ANCLAJE P. MT O BT | UNI | 73.0701
212 | V610 | INSTALACION O RETIRO TIRANTE SIMPLE O DE CRUCE SIN ANCLAJE | UNI | 17.6054
213 | V611 | MEDICIONES RESISTENCIA PUESTA TIERRA C/EQUIPO MED C/VARILLAS | UNI | 242.9879
214 | V612 | MEDICIONES RESISTENCIA PUESTA TIERRA C/EQUIPO MEDICION PINZA | UNI | 284.7231
215 | V613 | PERFORACION POSTE DE MADERA DE 9 M O 12 M | UNI | 8.4929
216 | V614 | PERFORADO DE POSTE METALICO | UNI | 10.607
217 | V615 | PINTADO DE CODIGO EN POSTE NUEVO | UNI | 5.9292
218 | V616 | PINTADO DE POSTE TUBULAR DE 12 M | UNI | 39.1716
219 | V617 | PINTADO DE POSTE TUBULAR DE 9 M | UNI | 28.6497
220 | V618 | PODADO DE ARBOLES | MT3 | 4.4226
221 | V619 | REAJUSTE DE GRAMPA | UNI | 2.2599
222 | V620 | REPORTE DE ACTUALIZACION DE ACOMETIDAS | UNI | 4.8843
223 | V621 | REPORTE DE PLANO "COMO FUE CONSTRUIDO" TAMANIO A4 | UNI | 22.9271
224 | V622 | RETIRO DE ABEJAS EN POSTE DE HORMIGON | UNI | 36.0977
225 | V623 | REVISION DE POSTE DE 9 M O 12 M CON EXCAVACION | UNI | 13.5594
226 | V624 | SOLDADURA DE PIEZA METALICA | CMT | 2.8917
227 | V625 | TRABAJO CON GRUA ESPECIAL DE BRAZO LARGO HASTA 18 M | HOR | 776.1177
228 | V626 | TRASLADO DE LINEAS DE TELEFONO POR POSTE | UNI | 15.6857
229 | V627 | TRASLADO DE LINEAS DE TV CABLE POR POSTE | UNI | 27.4712
230 | V628 | TRASLADO DE POSTE USADO EN MAL ESTADO | UNI | 11.3117
231 | V629 | STAND BY CUADRILLA DE EMERGENCIA (QUINCENA) | GLOBAL | 6556.5896
232 | V630 | CRUCE PONTON | UNI | 494.5536
233 | V631 | TENDIDO Y AMARRADO Y CABLEADO DE ACOMETIDA MONOFASICA | UNI | 53.8731
234 | V632 | PUENTEADO DE ACOMETIDAS EN RED ENERGIZADAS | UNI | 14.8473
235 | V633 | INSTALACION Y CONEXION DE MEDIDOR | UNI | 22.3074
236 | V634 | INSTALACION Y CONEXIONADO DEL TERMOMAGNETICO (DOMICILIARIO) | UNI | 11.1416
237 | V637 | TENDIDO AMARRADO CABLEADO PUENTEADO A RED ENERG ACOM. MONOF | UNI | 68.8176
238 | V638 | INSTALACION Y CONEXIÓN DE MEDIDOR Y TERMOMAGNETICO DOM | UNI | 33.4733
239 | V639 | PODA DE VEGETACION - PICADO EN PISO MTTO | MT3 | 46.8383
240 | V640 | CARGUIO - TRASLADO Y DEPOSICION FINAL - MTTO | MT3 | 26.7665
241 | V641 | TRASPASO DE ACOMETIDAS TELEFONICAS CABLE DE DISPERSION | UNI | 5.7227
242 | V642 | DESBROCE DERECHO VIA INSTAL.ELECT.TROPICO-10 M ANCHO Y PLANTADO DE PALANTINES DE PASTO | KMT | 6925.5
243 | I801 | Distancias comprendidas entre 15 a 30 Km.
244 | I802 | Distancias comprendidas entre 30 a 45 Km.
245 | I803 | Distancias comprendidas entre 45 a 60 Km.
246 | I804 | Distancias mayores a 60 Km.
247 | I805 | Distancias mayores a 100 Km.
248 | I806 | Terreno inaccesible - Incremento adicional
249 | I807 | Incremento por emergencias
250 | I808 | Incremento por trabajos realizados en cortes programados los días domingos y feriados (*)
NOMENCLATURA
M | 100 | MOLMT
B | 200 | MOLBT
T | 300 | MOPT
S | 400 | MOLSMT
E | 500 | MOEMT
V | 600 | MOV
A | 700 | MANIOBRAS
I | 800 | INCREM
Nota: | Los valores del campo “Precio CONTRATISTAS”, son el resultado del incremento establecido según Acta de Reunión del Equipo Gerencial de fecha 5/2/2014
Ronald Zambrana M.
GERENTE GENERAL INTERINO
Cochabamba, Febrero 27, 2014
Note on E80: Mike Saravia: Ver Ítem I808
Note on E81: Mike Saravia: Ver Ítem I806